## ③審査票（保育所）１
保育所の設置認可に係る審査票①
保育所 | [5 empty] | 確認書類
条例上の項目 | 該当条 | 基準の内容 |  |  | 適否
（設備の基準） | 第45条 | (1) 乳児又は満２歳に満たない幼児（以下「乳児等」という。）を入所させる保育所には，乳児室又はほふく室，医務室，調理室及び便所を設けること。 |  |  |  | 〇最低基準調書 〇平面図 〇各部屋面積表 〇施設の写真 〇現場確認 等
(2) 乳児室の面積は，乳児等１人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は，乳児等１人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には，保育に必要な用具を備えること。
(5) 満２歳以上の幼児を入所させる保育所には，保育室又は遊戯室，屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。），調理室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は，満２歳以上の幼児１人につき1.98平方メートル以上，屋外遊戯場の面積は，満２歳以上の幼児１人につき3.3平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には，保育に必要な用具を備えること。
(8) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設ける建物は次のア，イ及びカに掲げる要件に，保育室等を３階以上に設ける建物は次のイからクまでに掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物（同号ロ に該当するものを除く。）であること。
イ 保育室等が設けられているの左欄に掲げる階に応じ，同表の中欄に掲げる区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。
ウ イの表に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，かつ，保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 保育所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。）以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の 風道が，当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。 (ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 (イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ，かつ，当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ク 保育所のカーテン，敷物，建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること
（設備の基準の特例） | 第46条 | 設備運営基準第32条の２各号に掲げる要件を満たす保育所の満３歳以上の幼児に対する食事の提供については，第15条第１項第１号の規定にかかわらず，設備運営基準第32条の２の定めるところによる。
（保育所の設備の基準の特例）
第三十二条の二 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該保育所の満三歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
一 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該保育所又は他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
（職員） | 第47条 | 保育所の職員については，設備運営基準第33条の定めるところによる。 |  |  |  | 〇最低基準調書 〇職員一覧表 〇資格証明書
|  | 設備運営基準第33条 |  | 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあつては、調理員を置かないことができる。
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上とする。ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
（保育時間） | 第48条 | 保育所における保育時間は，１日につき８時間を原則とし，その地域における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して，保育所の長がこれを定めなければならない。 |  |  |  | 〇申請書 〇運営規程 等
（保育の内容） | 第49条 | 保育所における保育は，養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし，その内容については，設備運営基準第35条の規定に基づき厚生労働大臣が定める指針に従わなければならない。 |  |  |  | 〇保育指導計画 等
|  | 設備運営基準第35条 |  | 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う。
（保護者との連絡） | 第50条 | 保育所の長は，常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり，保育の内容等につき，その保護者の理解及び協力を得るように努めなければならない。 |  |  |  | 〇運営規程 等
（業務の質の評価等） | 第51条 | 保育所は，自ら行う法第39条に規定する業務の質の評価を行い，常に当該業務の質の改善を図らなければならない。 |  |  |  | 〇運営規程 等
保育所は，定期的に外部の者による前項の業務の質の評価を受けて，その結果を公表し，常に当該業務の質の改善を図るように努めなければならない。

## ④審査票(総則)２
保育所の設置認可に係る審査票②
総則 | [5 empty] | 確認書類
条例上の項目 | 該当条 | 基準の内容 |  |  | 適否
（一般原則） | 第６条 | 児童福祉施設は，入所している者の人権に十分配慮するとともに，一人一人の人格を尊重して，その運営を行わなければならない。 |  |  |  | 〇運営規程 〇マニュアル 等
児童福祉施設は，地域社会との交流及び連携を図り，児童の保護者及び地域社会に対し，その運営の内容を適切に説明するように努めなければならない。
児童福祉施設は，その運営の内容について，自ら評価を行い，その結果を公表するように努めなければならない。
児童福祉施設は，法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
児童福祉施設の構造設備は，採光，換気等入所している者の保健衛生及び入所している者に対する危害防止に十分の考慮を払って設けなければならない。
（非常災害時の対応） | 第７条 | 児童福祉施設は，軽便消火器等の消火用具，非常口その他非常災害時において必要な設備を設けるとともに，非常災害に対処するための具体的計画を立て，これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。 |  |  |  | 〇運営規程 〇マニュアル 等
前項の具体的計画は，火災，震災，風水害その他の当該施設の周辺の地域において想定される非常災害に関するものでなければならない。
児童福祉施設は，第１項の具体的計画の概要を当該施設において当該施設に入所している者及び職員に見やすいように掲示しなければならない。
第１項の訓練のうち，避難及び消火の訓練は，少なくとも毎月１回は，これを行わなければならない。
児童福祉施設は，非常災害時における当該施設に入所している者の安全を確保するため，地域の自主防災組織（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条の２第２号の自主防災組織をいう。）及び近隣住民との連携協力体制の整備に努めなければならない。
（職員の一般的要件） | 第８条 | 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は，健全な心身を有し，豊かな人間性と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 |  |  |  | 〇職員履歴書 等
（職員の知識及び技能の向上等） | 第９条 | 児童福祉施設の職員は，常に自己研さんに励み，法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 |  |  |  | 〇就業規則等
児童福祉施設は，職員に対し，その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
（他の社会福祉施設を併設するときの基準） | 第10条 | 児童福祉施設は，他の社会福祉施設を併せて設置するときは，必要に応じて，当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。ただし，入所している者の居室及びそれぞれの施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については，この限りでない。 |  |  |  | 〇土地登記事項証明 〇建物登記事項証明 〇職員一覧表
（平等取扱の原則） | 第11条 | 児童福祉施設は，入所している者の国籍，信条，社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって，差別的取扱いをしてはならない。 |  |  |  | 〇保育指導計画 等
（虐待等の禁止） | 第12条 | 児童福祉施設の職員は，入所中の児童に対し，法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
（懲戒に係る権限の濫用禁止） | 第13条 | 児童福祉施設の長は，入所中の児童に対し法第47条第１項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき，又は同条第３項の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置をとるときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
（衛生管理等） | 第14条 | 児童福祉施設は，入所している者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 |  |  |  | 〇マニュアル等
児童福祉施設は，当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延しないよう，必要な措置を講ずるように努めなければならない。
児童福祉施設（助産施設，保育所及び児童厚生施設を除く。）は，入所している者の希望等を勘案し，清潔を維持することができるよう適切に，入所している者を入浴させ，又は清しきしなければならない。
児童福祉施設は，必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに，それらの管理を適正に行わなければならない。
（食事） | 第15条 | 児童福祉施設は，入所している者に食事を提供するときは，次に掲げるところにより行わなければならない。 |  |  |  | 〇申請書
(1) 当該児童福祉施設内で調理する方法（第10条の規定により，当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。）により行うこと。ただし，助産施設にあっては，この限りでない。
(2) 献立は，できる限り，変化に富み，入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものであること。
(3) 食品の種類及び調理方法は，栄養並びに入所している者の身体的状況及びし好を考慮したものであること。
(4) 調理は，あらかじめ作成された献立に従って行うこと。ただし，少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは，この限りでない。
児童福祉施設は，児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
（健康診断） | 第16条 | 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。次項及び第３項において同じ。）の長は，入所している者に対し，入所時の健康診断，少なくとも１年に２回の定期の健康診断及び臨時の健康診断を，学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第２章第３節に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 |  |  |  | 〇申請書 〇嘱託医との契約書 等
児童福祉施設の長は，前項の規定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって，当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは，同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において，児童福祉施設の長は，それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。
|  |  | 児童相談所等における児童の入所前の健康診断 | 入所した児童に対する入所時の健康診断
|  |  | 児童が通学する学校における健康診断 | 定期の健康診断又は臨時の健康診断
第１項に規定する健康診断をした医師は，その結果必要な事項を母子健康手帳又は入所している者の健康を記録する表に記入するとともに，必要に応じて，入所の措置又は助産の実施，母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第５項若しくは第６項に規定する措置を解除し，又は停止する等必要な手続をとることを，児童福祉施設の長に勧告しなければならない。
児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては，特に入所している者の食事を調理する者につき，綿密な注意を払わなければならない。
保育所は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を作成しなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育の内容
(3) 職員の職種，員数及び職務の内容
(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類，支払を求める理由及びその額
(6) 乳児，満３歳に満たない幼児及び満３歳以上の幼児の区分ごとの利用定員
(7) 保育所の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他必要な事項
（帳簿の整備） | 第19条 | 児童福祉施設は，職員，財産，収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
（秘密保持） | 第20条 | 児童福祉施設の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 |  |  |  | 〇運営規程 〇マニュアル 等
児童福祉施設は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。
（苦情等への対応） | 第21条 | 児童福祉施設は，その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 |  |  |  | 〇運営規程 〇マニュアル 等
児童福祉施設は，その行った援助に関し，入所の措置又は助産の実施，母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第５項若しくは第６項に規定する措置に係る県又は市町村からの指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って，できる限り必要な改善をしなければならない。
児童福祉施設は，社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第１項の規定による調査に，できる限り協力しなければならない。

## ⑤審査基準（社福学法以外）
社会福祉法人・学校法人以外からの申請の場合の審査事項
審査事項 |  | 適否
ア 保育所を経営するために必要な経営的基礎があること。 ※(ア)及び（イ）のいずれも満たすものをいうこと。また，当該認可を受ける主体が他事業を行っている場合については，ウも満たすこと。
（ア） 保育所の経営を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有しているか又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること
（イ） 保育所の年間事業費の12分の１以上に相当する資金を，普通預金，当座預金等により有していること。
（ウ） 直近の会計年度において、保育所を経営する事業以外の含む当該主体の全財務内容について、３年以上連続し損失を計上していなこと。
イ 当該保育所の経営担当役員（業務を執行する社員，取締役，執行役員又はこれらに準ずる者）が社会的信望を有すること。
ウ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する知識又は経験を有すること ※（ア）及び（イ）のいずれにも該当するか，又は(ｳ)に該当すること
（ア） 実務を担当する幹部職員が保育所等において２年以上勤務した経験を有する者であるか，若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか，又は，経営担当役員者に社会福祉事業について知識経験を有する者を含むこと。
（イ） 社会福祉事業について知識経験を有する者，保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会（保育所の運営に関し，当該保育所の設置者の相談に応じ，又は意見を述べる委員会）を設置すること。
（ウ） 経営担当役員者に，保育サービスの利用者（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員を含むこと。