## 申請様式-2
行為前後の土地利用区分面積表 | [26 empty] | 申請様式-2
事業区域位置：
行為前 | [6 empty] | 行為後
土地利用形態区分 |  |  |  |  | 流出 係数 | 面積 （ha） | 計 | 面積（ha）
[8 empty] | 宅地等に該当する土地 | [9 empty] | 宅地等以外の土地 | [9 empty] | その他
[8 empty] | 告示別表１ | [9 empty] | 告示別表２ |  | 告示別表３ |  |  | 告示別表４
[8 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰
[8 empty] | 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路 (法面無) | 道路 (法面有) | 鉄道 線路 (法面無) | 鉄道 線路 (法面有) | 飛行場 (法面無) | 飛行場 (法面有) | コンク リート等 (法面除) | コンク リート等 (法面) | ゴルフ場 | 運動場類 | 締固め られた 土地 | 山地 | 人工 植生 法面 | 林地・ 原野類 | 耕地 | 締固め られて いない 土地 |  |  | 面積 ﾁｪｯｸ
[8 empty] | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 宅地等に該当する土地 | 告示別表１ | ① | 宅地 | 0.9 |  | 0
|  |  | ② | 池沼 | 1 |  | 0
|  |  | ③ | 水路 | 1 |  | 0
|  |  | ④ | ため池 | 1 |  | 0
|  |  | ⑤ | 道路（法面を有しないもの） | 0.9 |  | 0
|  |  | ⑤ | 道路（法面を有するもの） |  |  | 0
|  |  | ⑥ | 鉄道線路（法面を有しないもの） | 0.9 |  | 0
|  |  | ⑥ | 鉄道線路（法面を有するもの） |  |  | 0
|  |  | ⑦ | 飛行場（法面を有しないもの） | 0.9 |  | 0
|  |  | ⑦ | 飛行場（法面を有するもの） |  |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 宅地等以外の土地 | 告示 別表２ | ⑧ | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | 0.95 |  | 0
|  |  | ⑨ | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | 1 |  | 0
|  | 告示別表３ | ⑩ | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.5 |  | 0
|  |  | ⑪ | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.8 |  | 0
|  |  | ⑫ | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.5 |  | 0
|  | 告示別表４ | ⑬ | 山地 | 0.3 |  | 0
|  |  | ⑭ | 人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.4 |  | 0
|  |  | ⑮ | 林地，原野 | 0.2 |  | 0
|  |  | ⑯ | 耕地 | 0.2 |  | 0
|  |  | ⑰ | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 0.2 |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 | [5 empty] | 0
0
合 計 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均流出係数 | [5 empty] | 0 | 0
※0.1ha（1,000㎡）以上の 場合，許可が必要（要申請）
雨水浸透阻害行為の該当面積（ha） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⇒ | 計 | 0
[8 empty] | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9

## 申請様式-2 (記入例)
記 入 例
行為前後の土地利用区分面積表 | [26 empty] | 申請様式-2
事業区域位置：○○市○○町○○101番地，102番地，103番地
行為前 | [6 empty] | 行為後
土地利用形態区分 |  |  |  |  | 流出 係数 | 面積 （ha） | 計 | 面積（ha）
[8 empty] | 宅地等に該当する土地 | [9 empty] | 宅地等以外の土地 | [9 empty] | その他
[8 empty] | 告示別表１ | [9 empty] | 告示別表２ |  | 告示別表３ |  |  | 告示別表４
[8 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰
[8 empty] | 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路 (法面有) | 道路 (法面無) | 鉄道 線路 (法面有) | 鉄道 線路 (法面無) | 飛行場 (法面有) | 飛行場 (法面無) | コンク リート等 (法面除) | コンク リート等 (法面) | ゴルフ場 | 運動場類 | 締固め られた 土地 | 山地 | 人工 植生 法面 | 林地・ 原野類 | 耕地 | 締固め られて いない 土地
[8 empty] | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.95 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 宅地等に該当する土地 | 告示別表１ | ① | 宅地 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | ② | 池沼 | 1 |  | 0
|  |  | ③ | 水路 | 1 |  | 0
|  |  | ④ | ため池 | 1 |  | 0
|  |  | ⑤ | 道路（法面を有しないもの） | 0.9 | 0.005 | 0.005 | 0.005
|  |  | ⑤ | 道路（法面を有するもの） |  |  | 0
|  |  | ⑥ | 鉄道線路（法面を有しないもの） | 0.9 |  | 0
|  |  | ⑥ | 鉄道線路（法面を有するもの） |  |  | 0
|  |  | ⑦ | 飛行場（法面を有しないもの） | 0.9 |  | 0
|  |  | ⑦ | 飛行場（法面を有するもの） |  |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 宅地等以外の土地 | 告示 別表２ | ⑧ | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | 0.95 |  | 0
|  |  | ⑨ | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | 1 |  | 0
|  | 告示別表３ | ⑩ | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.5 |  | 0
|  |  | ⑪ | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | 0.8 |  | 0
|  |  | ⑫ | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 0.5 |  | 0
|  | 告示別表４ | ⑬ | 山地 | 0.3 |  | 0
|  |  | ⑭ | 人工的に造成され植生に覆われた法面 | 0.4 |  | 0
|  |  | ⑮ | 林地，原野 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | ⑯ | 耕地 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | [12 empty] | 0.08
|  |  | ⑰ | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 0.2 |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他 | [5 empty] | 0
0
合 計 | [5 empty] | 0.265 | 0.265 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均流出係数 | [5 empty] | 0.292 | 0.87
※0.1ha（1,000㎡）以上の 場合，許可が必要（要申請）
雨水浸透阻害行為の該当面積（ha） | [7 empty] | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | ⇒ | 計 | 0.23
[8 empty] | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9
事業区域に含まれるすべての地番を記入してください。
現況（行為前）土地利用形態ごとの面積（ha）を入力してください。
なお，面積は小数点以下４桁までの表示とします。
法面を有する場合は，加重平均により算出した流出係数を入力してください。
現況（行為前）土地利用形態ごとに整理された計画（行為後）土地利用面積を入力してください。
なお，面積は小数点以下４桁までの表示とし，計が行為前面積と必ず等しくなるようにしてください。
法面を有する場合は，加重平均により算出した流出係数を入力してください。
行為前後の面積の計が必ず等しくなるようにしてください。
自動計算
自動計算
自動計算
自動計算
自動計算
自動計算
自動計算
黄色に着色したセルが，雨水浸透阻害行為に該当する面積です。（記入例用に着色したもので，申請時には着色不要）

## 申請様式-3_甲突川・新川・稲荷川（様式-1より自動算出）
申請様式－3 (甲突川・新川・稲荷川)
雨水浸透阻害行為前後の雨水流出量の最大値
合理式 |  | Ｑ＝１/360・ｆ・ｒ・Ａ
Ｑ：流量（㎥／ｓ）
ｆ：流出係数 （申請様式-2より）
ｒ：最大降雨強度(10分間）（ｍｍ／ｈ） ⇒ |  |  |  |  | 130.9
Ａ：集水面積（ｈａ）（申請様式-2より）
① 行為前の最大雨水流出量
| Ｑ＝１／360× |  | 0 | ×130.90× | 0 | ＝ | 0 | ㎥／ｓ
② 行為後の最大雨水流出量
| Ｑ＝１／360× |  | 0 | ×130.90× | 0 | ＝ | 0 | ㎥／ｓ
よって，
| 0 |  | ㎥／ｓ－ | 0 | ㎥／ｓ | ＝ | 0 | ㎥／ｓ
| 0 |  | ㎥／ｓ分をカットする対策が必要。

## 申請様式-4（調整池容量計算システム結果を貼り付けて作成）
| 政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類 | [13 empty] | 申請様式-4
流出抑制施設諸元
| 調整池諸元 |  |  |  |  | 浸透施設諸元 | [6 empty] | 空隙貯留量諸元
| 放流口径（2段オリフィスの場合は，上・下段の雨諸元を記載） |  |  |  |  | 浸透能力 |  | m3/s |  |  |  |  | 空隙貯留量 |  | m3
|  |  | 下段 | 上段（２段オリフィスの場合）
| 放流口形状 | 形状 | 円形 |  |  | 【浸透マス】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個） |  | 設置数量 （個） | 影響係数 |  |  | 【浸透マス】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
|  | 直径 | 0.11 |  |  |  | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
|  | 高さ | － | [6 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
|  | 幅 | － |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 管底位置（池底から） |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
| 調整池諸元 |  | ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
| Ｈ | Ｖ | Ｈ | Q |  | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
| 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
| 1 | 120 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 【浸透トレンチ】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m） |  | 設置数量 （ｍ） | 影響係数 |  |  | 【浸透トレンチ】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 【透水性舗装】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡） |  | 設置数量 （㎡） | 影響係数 |  |  | 【透水性塗装】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
[6 empty] | 【その他】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位） |  | 設置数量 （単位） | 影響係数 |  |  | 【その他】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10
調節計算結果
|  | 最大流入量（行為後） | 0 | m3/s
|  | 最大放流量 | 0.024473 | m3/s | ＜ | 許容放流量 | 0 | m3/s | ※最大放流量についてシステムから貼り付け
※水位流量ハイドログラフについて，システムから貼り付け